業務用厨房排気フード内に排気トップ部を挿入できるガス湯沸器の施工チェックシート

業務用厨房排気フード内に排気トップ部を挿入できるガス湯沸器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガス機器 | 排気トップ部を排気フードに挿入できるガス機器であるか |  |
|  | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 業務用厨房に設置されているか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
|  |  | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | 厨房機器とは有効な油脂流入防止措置を行っているか |  |
|  | 固定 | 堅固に固定されているか |  |
|  | ドレン配管 | ドレン排水工事が確実に行われているか |  |
|  | 給気カバー | 給気カバーの向きはよいか |  |
| ②排気フード | 面風速・風量 | 設置工事説明書に記載された範囲にあるか |  |
|  | 大きさ | 規定の大きさか |  |
|  | 排気トップ部 | 排気トップ部は、正しい位置に挿入されているか |  |
| ③排気筒延長 |  | 指定された部材で、設置工事説明書に記載された範囲にあるか |  |
|  |  | 先上がりこう配となっているか |  |
| ④給気口 |  | 基準値以上あるか |  |
| ⑤接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑥接地 |  | 接地（アース）は正しく接続してあるか |  |
| ⑦試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑧表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑨お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |